ПАМЯТКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

Будьте заинтересованы в сохранности своей жизни, жизни детей и близких, своего жилья и всего того, что в нем находится !!! Прислушайтесь к предосторожностям:

1. Электрические нагревательные приборы опасно ставить вблизи занавесей, штор и мебели;

2. Нельзя пользоваться неисправными розетками, выключателями, соединять провода между собой скруткой;

3. Не рекомендуется перегружать электросеть, включать одновременно несколько электроприборов в одну розетку;

4. Нельзя оставлять электробытовые приборы без присмотра во включенном состоянии, а также поручать надзор за ними детям;

5. Включайте телевизор в сеть с нестабильным напряжением только через стабилизатор;

6. Не устанавливайте телевизор вблизи приборов отопления, в мебельную стенку и места где он плохо охлаждается и вентилируется;

7. Не пользуйтесь розетками, находящимися в недоступном месте; 8. Поручайте ремонт телевизора только специалистам.

Если в доме печь:

1. Кладку и ремонт печи поручайте только специалистам;

2. Перед началом отопительного сезона проверьте, отремонтируйте и побелите печи, не реже одного раза в 3 месяца очищайте дымоходы от сажи;

3. Не перекаливайте печи, не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

4. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи;

5. Около топки печи на пол прибейте металлический лист размером не менее 50 х 70 см.

При появлении признаков пожара (загорания) не теряйтесь, действуйте быстро и решительно, не поддавайтесь панике:

1. Четко и ясно сообщите по телефону 01 или 112 где и что горит и происходит;

2. До прибытия пожарных подразделений примите возможные меры к спасению себя и близких, сообщите о случившемся соседям; при пожаре люди гибнут в основном не от пламени, а от дыма. Поэтому всеми способами защищайтесь от него: дышите через мокрую ткань или полотенце, двигаться в дыму лучше всего ползком, вдоль стены, по направлению к выходу из дома или квартиры;

3. Если воспользоваться лестницей для выхода наружу из-за сильного задымления или огня невозможно, то выйдите на балкон или откройте окно, привлекайте внимание прохожих.

Давайте вместе предотвратим беду!